## FORMATO DE INSPECCION
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL GRUPO DE SUPERVISION AEROPORTUARIA FICHA DE INFORME DE INSPECCION DE AERÓDROMO |  |  |  | INSERTAR EN ESTE ESPACIO UNA FOTO DE LA FACHADA DEL AEROPUERTO
AEROPUERTO: RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA |  |  |  | NORMA RAC14 |  | FECHA
INSPECTOR: CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO |  | AREA CARACTERISTICAS FISICAS |  | TITULO REVISADO: FRANJAS CALLES DE RODAJE
SUB TITULOS REVISADOS: Franjas de calle de rodaje, necesidad calles de rodaje, anchura, objetos en la franja de la calle de rodaje, diseño calle de rodaje, pendiente transversal, pendiente ascendente y descendente.
FRANJAS CALLES DE RODAJE 1-)14.3.3.11.1. Existencia franja de calle de rodaje C __X__ NC ____ NA____ 2-) 14.3.3.11.2. Anchura de las franjas de las calles de rodaje C __X__ NC ____ NA____ 3-)14.3.3.11.3. Objetos en las franjas de las calles de rodaje C __X__ NC ____ NA____ 4-) 14.3.3.11.4. Nivelación de una franja de calle de rodaje C ____ NC __X__ NA____ 5-) 14.3.3.11.5. Pendientes de las franjas de las calles de rodaje C ____ NC __X__ NA____ 6-) 14.3.3.11.6. Las pendientes transversales de cada parte de la franja de una calle de rodaje C ____ NC __X__ NA____ |  |  | EVIDENCIAS Ver Anexo fotográfico Ver FOTO 19 FRANJA CALLE DE RODAJE.
OBSERVACIONES DEL INSPECTOR
OBSERVACIONES DEL EXPLOTADOR/OPERADOR
CALIFICACION FINAL: C:_______ NC:___X___ NA:_______ NOTA:SI ALGUNO DE LOS ITEM DE CALIFICACION ES NC, LA CALIFICCION FINAL SERA NC. SI NO SE EVALUA NINGUN LITERAL LA CALIFICACION SERA NA. |  |  | FIRMA DEL INSPECTOR AEROCIVIL
FIRMA DEL EXPLOTADOR
Note on B6: AEROPUERTO: Se debe escribir el nombre del aeropuerto , la ciudad, la regional a la que pertenece
Note on B8: Inspector: nombre claro del funcionario delegado para la supervision
Note on B10: numerales: se debe enumerar los numerales de titulo revisado
Note on B12: PUNTOS DE VERIFICACION: En este espacio se debe escribir el numeral y al frente el titulo , luego la parte evaluatoria ver ejemplo en la plantilla
Note on B37: observaciones del Inspector: cuadro para escribir un pequeño informe ejecutivo de la visita desde la colaboracion por parte del explotador desde el inicio al final, como sugerencias al proceso realizado
Note on E8: area: se debe escribir a que area se esta supervisando
Note on G12: evidencias: en esta casilla se debe enumerar e insertar el registro fotografico, tambien si existen comentarios de la visita y evidencias
Note on H6: NORMA: Se debe enumerar la norma principal el RAC14, luego las normas de consulta
Note on H8: titulo revisado : es el nombre bien claro del titulo según la norma que se esta revisando

## 14.3.3.11.1 a 14.3.11.6
14.3.3.11. Franjas de las calles de rodaje
14.3.3.11.1. Cada calle de rodaje, excepto las calles de acceso al puesto de estacionamiento de
aeronave, deben estar situada dentro de una franja.
14.3.3.11.2. Anchura de las franjas de las calles de rodaje. Cada franja de calle de rodaje
debe extenderse simétricamente a ambos lados del eje de la calle de rodaje y en toda la longitud
de ésta hasta la distancia con respecto al eje especificado en la columna 11 de la Tabla 3 - 1. ,
por lo menos.
14.3.3.11.3. Objetos en las franjas de las calles de rodaje. La franja de la calle de rodaje debe
estar libre de objetos que puedan poner en peligro a los aviones en rodaje.
14.3.3.11.4. La parte central de una franja de calle de rodaje debe proporcionar una zona
nivelada a una distancia del eje de la calle de rodaje de por lo menos:
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Oficina de Transporte Aéreo - Grupo de Normas Aeronáuticas
REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA
_______________________________________________________________________________
PARTE DECIMO CUARTA 47
􀂾 11 m cuando la letra de clave sea A;
􀂾 12.5 m cuando la letra de clave sea B o C;
􀂾 19 m cuando la letra de clave sea D;
􀂾 22 m cuando la letra de clave sea E; y
􀂾 30 m cuando la letra de clave sea F.
14.3.3.11.5. Pendientes de las franjas de las calles de rodaje. La superficie de la franja
situada al borde de una calle de rodaje o del margen correspondiente, si se provee, debe estar al
mismo nivel que éstos y su parte nivelada no podrá tener una pendiente transversal ascendente
que exceda del:
􀂾 2.5% para las franjas de las calles de rodaje cuando la letra de clave sea C, D, E o F; y
􀂾 3% para las franjas de las calles de rodaje cuando la letra de clave sea A o B.
La pendiente ascendente se mide utilizando como referencia la pendiente transversal de la calle
de rodaje contigua, y no la horizontal. La pendiente transversal descendente no podrá exceder
del 5%, medido con referencia a la horizontal.
14.3.3.11.6. Las pendientes transversales de cada parte de la franja de una calle de rodaje, más
allá de la parte nivelada, no podrá exceder una pendiente ascendente o descendente del 5%
medida hacia afuera de la calle de rodaje